**Dienst Feesten en Ambulante Handel**

**Meterkasten Stad Gent**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plaats** | **Nr.** | **straat** | **Locatie aansluitpunt** | **kast** | **vermogen** |
| **Gent** | **M049** | Achterstraat | Azaleapark activeren bij activiteiten | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |
| **Gent** | **M104** | Ajuinlei | aan huisnummer 13 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M048** | Appelbrugparkje | in Appelbrugparkje thv tea-room Brooderie | CEE 63A + 3xshuko | 3x400 Volt+N / 63A + 3x20A mono |
| **Gent** | **M169** | Astridpark | thv het sanitair | CEE 32A | 3x400 Volt+N / 32A |
| **Gent** | **M193** | Batterijstraat | in het publiekssanitair | CEE32A | 3x400 Volt+N / 32A |
| **Gent** | **M087** | Baudelokaai | aan stadslabo | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M088** | Baudelostraat | tegenover huisnummer 82 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M095** | Baudelostraat | inrit Baudelopark aan school | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M082** | Belfortstraat | in Onderstraat thv inrit garage Sofitel | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M040** | Bevrijdingslaan | hoek Acaciastraat / Bevrijdingslaan | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M199** | Bibliotheekstraat | hoek bibliotheekstraat / Ottogracht | CEE 63A | 3x400 Volt+N/ 63A |
| **Gent** | **M024** | Bij St-Jacobs | zijkant Sint-Jacobskerk aan kruisbeeld | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M085** | Bij St-Jacobs | hoek Kammerstraat / By Sint-Jacobs | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M089** | Bij St-Jacobs | aan Oxfamwinkel | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M202** | Bisdomplein / Maaseikplein | tegen gevel Bisschopshuis | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M127** | Boederijpark | op hoek aan park kant Geitstraat | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M145** | By Sint Jacobs | thv frituur achterkant kerk / kant Beverhoutplein | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M146** | Charles De Kerckhovelaan | thv aftelzuil Kunstlaan | enkel lichtkrant | 230 Volt / 20A |
| **Gent** | **M201** | Citadelpark Kuipke | op betonnenplateau ex HAL6 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M174** | De Beersteeg | vooraan in het parkje | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 32A |
| **Gent** | **M073** | Edmond van Beverenplein | tussen verlichtingspaal en boom tegenover huisnr. 7 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M074** | Edmond van Beverenplein | naast verlichtingspaal tegenover huisnummer 23 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M075** | Edmond van Beverenplein | thv 25 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M076** | Edmond van Beverenplein | thv 8 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M180** | Edmond van Beverenplein | op pleintje | enkel markt |   |
| **Gent** | **M181** | Edmond van Beverenplein | thv nr 7 op pleintje | enkel markt |   |
| **Gent** | **M182** | Edmond van Beverenplein | thv nr 7 op pleintje | enkel markt |   |
| **Gent** | **M183** | Edmond van Beverenplein | thv nr 8 op pleintje | enkel markt |   |
| **Gent** | **M012** | Emile Braunplein | in The Green | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M039** | Emilius Seghersplein | op het plein | CEE 125A + 3xshuko | 3x400 Volt+N / 100A + 3x20A mono |
| **Gent** | **M069** | Filips Van Cleeflaan | aan hondentoilet / hoek Wondelgemstraat | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M128** | Fluweelstraat | rechtover ingang terrein scouts | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M079** | François Laurentplein | achterkant gascabine / kant Henegouwenstraat | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M080** | François Laurentplein | aan monument gesneuvelden / kant Brabantdam | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M077** | Frans van Ryhovelaan | tussen huisnr. 262 en 264 | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |
| **Gent** | **M123** | Gandastraat | Sint Baafsweide kast achteraan podium | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M007** | Goudenleeuwplein | hoek Sint-Niklaaskerk & Klein Turkije | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M188A** | Goudenleeuwplein | 2 putkasten | putkast 125A | 3x400 Volt+N / 125A |
| **Gent** | **M046** | Graslei | in Hazewindstraatje kant Graslei | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M050** | Graslei | zijkant restaurant De Zwarte Zee | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M189** | Groene Vallei | aan openbaar sanitair | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |
| **Gent** | **M006** | Groentenmarkt | zijkant Europabank / hoek Pensmarkt | marktkast | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M016** | Grootkanonplein | thv nr 1 / bank FINTRO | CEE 125A + 3xshuko | 3x400 Volt+N / 100A + 3x20A mono |
| **Gent** | **M017** | Grootkanonplein | thv nr 9 / zijgevel winkel Yves Rocher | CEE 125A + 3xshuko | 3x400 Volt+N / 100A + 3x20A mono |
| **Gent** | **M044** | Ham | aan het buurtpark / buurttuin rechtover De Centrale | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M167** | Haspelstraat | in Pierkespark achter podium | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M186** | Heldenplein | op speelpleintje | CEE 125A + 2 x shuko + 1 CEE 32A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M081** | Jan Van Stopenberghestr | achterkant Mc Donalds thv noodtrap | CEE 125A + putkast | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M143** | Joremaaie | tussen Photohall / Van Houtteghem | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M102** | Kammerstraat 12 | aan gevel jeugddienst | CEE 125A + 3xshuko | 3x400 Volt+N / 100A + 3x20A mono |
| **Gent** | **M011** | Kapittelstraat | aan zijkant Sint-Baafskathedraal / Sint Baafsplein | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M175** | Kapittelstraat 11 | op hoek Kappitelstraat / Hoofdkerkstraat | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M038** | Kokerstraat | aan ingang poort park buurtcentrum | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |
| **Gent** | **M135** | Koning Albertpark | aan INOX schouwen uitrit parking | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M164** | Koning Albertpark | aan schouwen uitrit parking | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |
| **Gent** | **M001** | Korenmarkt | Hazewindstraatje kant Korenmarkt | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M002** | Korenmarkt | kast in Hazewindstraatje + putkast aan Hooiaard | CEE 125A / CEE 125A / 4x CEE 32A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M003** | Korenmarkt | aan Sint-Niklaaskerk + putkast | CEE 125A / CEE 125A / 4x CEE 32A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M004** | Korenmarkt | aan Sint-Niklaaskerk + putkast thv Delta Loyd | CEE 125A / CEE 125A / 4x CEE 32A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M147** | Korenmarkt | aan Sint-Niklaaskerk + putkast | CEE 125A / CEE 125A / 4x CEE 32A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M005** | Korte Munt | aan zijgevel Huis Temmerman + putkast thv Starbucks | CEE 125A / CEE 125A / 4x CEE 32A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M047** | Kortemunt | aan zijgevel Huis Temmerman | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M015** | Kouter | in kelder kiosk | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gent** | **M118** | Kouter | 2 putkasten | CEE 3x32A | 3x400 Volt+N / 63A |
| **Gent** | **M191** | Kraanlei | thv nr. 35 hotel | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |
| **Gent** | **M115** | Kramersplein | thv parkeermeter Liberaal archief | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M036** | Londenstraat | in plantsoen tegenover huisnummer 88 | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |
| **Gent** | **M192B** | Mammelokker | putkast aan Mammelokker | putkast 125A | 3x400 Volt+N / 125A |
| **Gent** | **M043** | Mestelaarsstraat | op hoek speelplein kant Metselaarsstraat | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M041** | Meulesteedsesteenweg | op de hoek aan de kerk, kant grasplein | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M195** | Oude Beestenmarkt | Oude Beestenmarkt kant café's | marktlkast | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M196** | Oude Beestenmarkt | Oude Beestenmarkt kant sluis | marktlkast | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M116** | Overpoortstraat | aan Liberaal archief thv nr 8 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M117** | Overpoortstraat | aan Liberaal archief thv nr 10 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M170** | Pakhuisstraat | putkast Graslei / Predikherenlei | CEE 125A / 4x CEE 32A mono / 2x C3x400 | Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M172** | Pauwstraat | op terrein NMBS thv honden losloopweide | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M188B** | Poeljemarkt | putkast hoek Botermarkt | putkast 125A | 3x400 Volt+N / 125A |
| **Gent** | **M103** | Predikherenlei | aan huisnummer 6 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M166** | Prinsenhofplein | op hoek Prinsenhofplein / Zilverhof | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M014** | Ravensteinstraat | aan inrit parking ACV naast huisnummer 2 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M086** | Rembert Dodoensdreef | aan hekken inkom parking Steendam | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M194** | Rerum Novarumplein | achter de frituur | marktlkast | 3 x CEE20A / 230V |
| **Gent** | **M144** | Sint Baafsplein | in plantsoen Belfort thv ingang publiek sanitair | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M179** | Sint Michielsplein | in parkje naast kerk tov bank VDK | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |
| **Gent** | **M138** | Sint Pietersplein | kast 1 thv vide kant Universiteit | 2x CEE 125A / 2xCEE 63A / 4x CEE | 3x400 Volt+N |
| **Gent** | **M139** | Sint Pietersplein | kast 2 thv vide kant SPA | 2x CEE 125A / 2xCEE 63A / 4x CEE | 3x400 Volt+N |
| **Gent** | **M140** | Sint Pietersplein | kast 3 thv trappen parking | 2x CEE 125A / 2xCEE 63A / 4x CEE | 3x400 Volt+N |
| **Gent** | **M141** | Sint Pietersplein | kast 4 thv café De Kroon | 2x CEE 125A / 2xCEE 63A / 4x CEE | 3x400 Volt+N |
| **Gent** | **M142** | Sint Pietersplein | kast 5 inrit / uitrit parking kant Kramersplein | 2x CEE 125A / 2xCEE 63A / 4x CEE | 3x400 Volt+N |
| **Gent** | **M151** | Sint Pietersplein SPA | in laagspanningslokaal SPA | 2x CEE 125A | 3x400 Volt+N / 2x125A |
| **Gent** | **M152** | Sint Pietersplein SPA | in laagspanningslokaal SPA | 2x CEE 125A | 3x400 Volt+N / 2x125A |
| **Gent** | **M153** | Sint Pietersplein SPA | in laagspanningslokaal SPA | 2x CEE 125A | 3x400 Volt+N / 2x125A |
| **Gent** | **M010** | Sint-Baafsplein | aan poort NTG | CEE 125A | 3x400 Volt+N+N / 100A |
| **Gent** | **M092** | Sint-Pietersstation | K.M. Hendrikaplein in park kant Prinses Clementinalaan | CEE 125A + 3x shuko | 3x400 Volt+N / 100A + 3x20A mono |
| **Gent** | **M134** | Sint-Veerleplein | in steegje HORECA kant Vismijn | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M042** | Sleepstraat | op het kerkplein hoek Doornzelestraat | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M013** | Stadhuissteeg | kelder stadhuis 400A | POWERLOCK 400A / 2x CEE 125A | 3x400 Volt+N / 400A |
| **Gent** | **M190A** | Stadshal | poot kant stadhuis | putkast 125A | 3x400 Volt+N / 125A |
| **Gent** | **M190B** | Stadshal | poot kant Belfort / The Green | putkast 125A | 3x400 Volt+N / 125A |
| **Gent** | **M192A** | Stadshal | poot kant Klein Turkye / The Green | putkast 125A | 3x400 Volt+N / 125A |
| **Gent** | **M113** | St-Amandsplein | thv nr 3 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M114** | St-Amandsplein | thv nr 2 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M198** | Visserijpark | thv ingang Visserijparkje | marktkast | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M083** | Vlasmarkt | in plantsoen hoek Koningstraat | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M084** | Vlasmarkt | op pleintje bushalte tov café GLORIA | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M078** | Voorhoutkaai | aan poortgebouw Buurtcentrum | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M136** | Vrijdagmarkt | aan frituur in M120 | marktkast | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M137** | Vrijdagmarkt | aan inrit parking in M121 | marktkast | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M171** | Vrijdagmarkt | aan parkeerhuis | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M150** | W. Wilsonplein | aan ACSGent | marktkast+ 3x CEE 32A mono | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M154** | Yachtdreef | op parking kast 4 | marktkast | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M155** | Yachtdreef | op parking kast 5 | marktkast | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M156** | Yachtdreef | op parking kast 1 | marktkast | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M157** | Yachtdreef | op parking kast 2 | marktkast | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gent** | **M158** | Yachtdreef | op parking kast 3 | marktkast | 3x400 Volt+N / 100A |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **Plaats** | **Nr.** | **straat** | **Locatie** | **kast** | **vermogen** |
| **Gentbrugge** | **M055** | Brusselsesteenweg | rechtover Maurice Verdoncklaan | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gentbrugge** | **M056** | Brusselsesteenweg | rechtover firma Van Vlaenderen | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gentbrugge** | **M162** | Claragoed | achteraan podium | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gentbrugge** | **M037** | Emiel Hullebroeckplein | aan ingang Buurtcentrum de Vaart | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gentbrugge** | **M058** | F. Burvenichstraat | aan HS-cabine kant oefenterrein Gent Racing | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gentbrugge** | **M059** | Gentbruggekouter | zijkant op hoek kerkplein / Gentbruggekouter | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gentbrugge** | **M110** | Gontrodestraat | aan café Centraal hoek P. Benoitlaan / Gontrodestraat | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gentbrugge** | **M057** | Maurice Verdoncklaan | op hoek M. Verdoncklaan / Persijnstraat thv nr 60 | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gentbrugge** | **M106** | Mellestraat | naast Merelbekestation | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gentbrugge** | **M105** | Merelbekestationplein | Bloemstraat in hoek op pleintje | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Gentbrugge** | **M119** | Schooldreef | thv van schoonheidssalon MIRABILLE | marktkast | 3x400 Volt+N / 100A |
|   |   |   |   |   |   |
| **Plaats** | **Nr.** | **straat** | **Locatie** | **kast** | **vermogen** |
| **Ledeberg** | **M107** | Brusselsestweenweg | hoek Van Boxstaelestr. Thv nr 330 aan telefooncel | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Ledeberg** | **M108** | Brusselsestweenweg | hoek A.Dallièrestraat aan bank ING | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Ledeberg** | **M109** | Brusselsestweenweg | op hoek Burvenichstraat | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Ledeberg** | **M148** | Brusselsestweenweg | thv nr 330-Van Boxstaelestr aan telefooncel | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Ledeberg** | **M124** | Keizerpark | aan hondentoilet vooraan aan basketbalplein | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Ledeberg** | **M178** | Kleine kerkstraat | hoek Zuidstraat aan school | diverse | 3x230 Volt / 100A |
| **Ledeberg** | **M184** | Langestraat | hoek Zuidstraat begin marktplein | CEE 125A + 2 x3x shuko | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Ledeberg** | **M161** | Ledebergplein | op plein thv parkeermeter | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Ledeberg** | **M176** | Ledebergplein | naast ingang kerk | diverse | 3x230 Volt / 100A |
| **Ledeberg** | **M177** | Ledebergplein | aan standbeeld | diverse | 3x230 Volt / 100A |
| **Ledeberg** | **M163** | Meierij | aan visvijver achter haag | marktkast+ 3x shuko | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Ledeberg** | **M185** | Moriaanstraat | aan polyvalante ruimte | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Ledeberg** | **M200** | Ledebergplein | aan dienstencentrum | diverse | 3x230 Volt / 100A |
|   |   |   |   |   |   |
| **Plaats** | **Nr.** | **straat** | **Locatie** | **kast** | **vermogen** |
| **Mariakerke** | **M021** | Brugsestweenweg | thv elektriciteitscabine hoeh Gerard Willemotlaan | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |
| **Mariakerke** | **M022** | Zomerlief | aan zijkant bibliotheek / toegang terrein Zomerlief | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Mariakerke** | **M023** | Zomerlief | aan zijkant bibliotheek / toegang terrein Zomerlief | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Mariakerke** | **M018** | Zomerliefstraat | midden op plein | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Mariakerke** | **M019** | Zomerliefstraat | midden op plein | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Mariakerke** | **M020** | Zomerliefstraat | aan brug Brugsesteenweg / Kasteeldreef | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
|   |   |   |   |   |   |
| **Plaats** | **Nr.** | **straat** | **Locatie** | **kast** | **vermogen** |
| **Mendonk** | **M072** | Windgat | op hoek Windgat | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
|   |   |   |   |   |   |
| **Plaats** | **Nr.** | **straat** | **Locatie** | **kast** | **vermogen** |
| **Oostakker** | **M071** | Oostakkerdorp | aan kiosk | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Oostakker** | **M070** | Oostakkerdorp | thv achterkant kerk | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Oostakker** | **M112** | Oude Bareel | op hoek Beelbroeckstraat | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Oostakker** | **M187** | Oostakkerdorp | aan pastorij |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **Plaats** | **Nr.** | **straat** | **Locatie** | **kast** | **vermogen** |
| **Sint Kruis Winkel** | **M149** | Terdonkplein | op Terdonkplein | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **Plaats** | **Nr.** | **straat** | **Locatie** | **kast** | **vermogen** |
| **Sint-Amandsberg** | **M060** | Antwerpenplein | aan parkeermeter op het plein tov Careffour Market | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Sint-Amandsberg** | **M061** | Antwerpenplein | aan parkeermeter op het plein tov Careffour Market | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Sint-Amandsberg** | **M031** | Visitatiestraat | op kerkplein zijkant oud gemeetehuis | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Sint-Amandsberg** | **M032** | Antwerpsesteenweg | thv 249 = aan oud gemeentehuis | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Sint-Amandsberg** | **M033** | Antwerpsesteenweg | thv 408 | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Sint-Amandsberg** | **M034** | Antwerpsesteenweg | thv 420 | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Sint-Amandsberg** | **M035** | Antwerpsesteenweg | thv 274 = thv 115/119 | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Sint-Amandsberg** | **M133** | Bijgaardenpark | in publiek sanitair / polyvalante ruimte | CEE 63A + CEE 32A | 3x400 Volt+N / 63A |
| **Sint-Amandsberg** | **M045** | Dendermondsesteenweg | aan bushokje Banierpark rechtover nr 184 | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Sint Amandsberg**  | **M068** | Dendermondsesteenweg | rechtover huisnummer 145 inplantsoen | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Sint-Amandsberg** | **M173** | Heernisplein | thv van pittazaak nr 28 | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
|   |   |   |   |   |   |
| **Plaats** | **Nr.** | **straat** | **Locatie** | **kast** | **vermogen** |
| **Sint-Denijs-WestreM066** |   | Gemeenteplein | thv nr 9 rechtover bank Belfius | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Sint-Denijs-WestreM125** |   | Gemeenteplein | thv nr 9 rechtover bank Belfius | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Sint-Denijs-WestreM067** |   | Krijzeltand | Krijzeltand basketbalterrein | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
|   |   |   |   |   |   |
| **Plaats** | **Nr.** | **straat** | **Locatie** | **kast** | **vermogen** |
| **Wondelgem** | **M030** | Botestraat | zijkant sporthal Neptunus / HS-cabine | CEE 125A | 3x400 Volt+N / 100A |
| **Wondelgem** | **M025** | Vroonstalledries | thv nr 21 tov bank FORTIS | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Wondelgem** | **M026** | Vroonstalledries | thv nr 18 tov café de Voerman | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| **Wondelgem** | **M027** | Vroonstalledries | thv nr 9 tov appartement | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wondelgem | M028 | Vroonstalledries | thv nr 6 aan padwegel naast kerk | CEE 125A + 3x shuko | 3x230 Volt / 100A |
| Wondelgem | M029 | Vroonstalledries | op hoek Vroonstalledries / Kerkuilstraat | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
|   |   |   |   |   |   |
| Plaats | Nr. | straat | Locatie | kast | vermogen |
| Zwijnaarde | M064 | Dorpstraat | naast huisnr 16 | CEE 63A | 3x230 Volt / 63A |
| Zwijnaarde | M065 | Heirweg Noord | op zijkant Café Oud Gemeentehuis | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |
| Zwijnaarde | M063 | Schaeykstraat | rechtover huisnr 3 | CEE 125A | 3x4000 Volt / 100A |
| Zwijnaarde | M168 m197 | Schaeykstraat 13 aan kerkhofSonnevillestraat op zijkant publieksparking | CEE 100A | 3x400 Volt+N / 125A |
| Zwijnaarde | marktkast | 3x400 Volt+N / 100A |
| Zwijnaarde | M062 | Zwijnaardedorp | kast in kiosk | CEE 63A | 3x400 Volt+N / 63A |
|   |   |   |   |   |
| Plaats | Nr. | straat | Locatie | kast | vermogen |
| Desteldonk | M111 | Lichterveldestraat | aan scoutsterrein | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
|   |   |   |   |   |   |
| Plaats | Nr. | straat | Locatie | kast | vermogen |
| Drongen | M051 | Drongenplein | thv telefooncel | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| Drongen | M052 | Drongenplein | thv Politiecommissariaat | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| Drongen | M159 | Drongenplein | marktkast thv telefooncel | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| Drongen | M054 | Oude Abdijstraat | Antoon Catriestraat achteraan elektriciteitscabine | CEE 125A | 3x230 Volt / 100A |
| Drongen | M053 | Oude Abdijstraat | thv nr 6 hoek St. Jozefskapel | CEE 63A | 3x230 Volt / 63A |